姓名： 报考专业： 准考证号码：

二O 一四年招收硕士研究生入学考试试题 密封线内不要写题

考试科目代码及科目名称：：　水分析化学  822

可使用的常用工具：计算器、三角尺

答题内容写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上一律无效考完后试题随答题纸交回。

考试时间3小时，总分值 150分。

一、填空题（每空1分，共20分） - 调节PH值；冷藏或冷冻。 - 最高容许浓度；限量阈值。 - 还原成Fe2+。 - 2；1。 - 4.5；25.2。 - Ag2SO4（硫酸银）。 - Y4-型。 - 沉淀滴定法；络合滴定法；氧化还原滴定法。 - 铬酸钾（K2CrO4）；硝酸银(AgNO3)；砖红色。 10. MnSO4；水合氧化锰；越高。 二、选择题（每小题1分，共10分） 1.D 2.C 3.A 4.C 5.C 6.B 7.C 8.A 9.D 10.B

三、名词解释题（每小题2分，共10分） - EDTA的酸效应 在络合滴定中，PH对EDTA（滴定剂）解离平衡有重要影响，这种由于H+的存在，使络合剂参加主体反应能力降低的效应。 - 指示剂的僵化现象 金属指示剂与金属离子生成的显色络合物为胶体或沉淀，使滴定时与EDTA的置换作用缓慢，而使终点延长的现象。 - 同离子效应 当沉淀反应达到平衡后，增加某一构晶离子的浓度使沉淀溶解度降低的现象称为同离子效应。 - 高锰酸钾指数 在1L水中，在一定的条件下，以高锰酸钾为氧化剂，处理水样时所消耗的量，以氧的mg/L表示。 - 色谱峰宽 指从色谱峰两侧拐点作切线，两切线与基线相交部分的宽度。 四、实验题（每小题10分，共40分） - 设计一个测定水样中Mg2+含量的方法（可能含有Ca2+），要求写明具体计算过程。 答：（1）去一定体积的水样，用EDTA标准溶液作为滴定剂，铬黑T作为指示剂，在PH=10时滴定，此时记录用去的EDTA的体积为V1mL； （2）另取一相同体积的水样，用钙指示剂，在PH=12时进行滴定，此时用去的标准液的体积为V2mL； （3）计算公式为： ρ（Mg2+）(mg⋅L−1)=(V1−V2)×C(EDTA)×1000×24V水样 - 设计一个测定水中总铁、二价铁和三价铁离子的实验方案。 答：采用邻二氮菲吸收光谱法测定： ⑴用纯硫酸亚铁铵配制铁标准溶液； ⑵绘制标准曲线： ①用吸量管准确移取0.00（空白）、0.50、1.00、2.50、3.50、5.00和7.00mL铁标准溶液，分别放入50mL比色管中。各加入1mL10%NH2OH.HCL溶液，混匀，静置10min，再各加入2.0mL邻二氮菲溶液和5.0mL缓冲溶液，用水洗实至刻度，混匀，放置10min； ②在721分光光度计上，508nm处，用1cm比色皿，以“空白试验”调零，测定各溶液的吸光度值，做记录； ③以铁含量为横坐标，对应的吸光度值为纵坐标，绘制标准曲线 ⑶水样中铁的测定： ①总铁的测定： 用移液管吸取25mL水样，放入50mL比色管中，接着按绘制标准曲线的程序测定吸光度值，在标准曲线上找出水样中总铁含量C标总（共做3份平行样）； ②二价铁的测定： 用移液管吸取25mL水样，放入50mL比色管中，不加NH2OH、HCL溶液，以下按标准曲线步骤进行，测定吸光度值，在标准曲线上查出的铁含量C标二价即为二价铁的含量。 ③计算：C总铁=C标总×5025 C二价铁=C标二价×5025 C三价铁=C总铁−C二价铁 - 配位滴定时为什么要控制pH值，怎样控制pH值？ 答：配位滴定时，须严格控制pH值。这是因为EDTA须离解成Y4-才能配位，即系统中存在离解平衡和配位平衡的相互竞争。为了保证准确滴定，满足配位平衡占主导地位，每种离子配位滴定时都有最低pH值。当然也不是pH越高越好，有的离子在pH值高时易生成氢氧化物沉淀。故须严格控制pH值。实验室中为了防止加入滴定剂时以及EDTA的电离影响介质pH值，干扰分析，通常使用缓冲溶液。 - H3PO4 和Na3PO4分别可以准确滴定几个终点？并写出被测物质终点存在形式。 答：（1）用NaOH滴定H3PO4，可滴定二个终点，终点产物分别是H2PO4-和HPO42-，但第二个终点的误差较大。 （2）用HCl滴定Na3PO4，可滴定二个终点,终点产物分别是HPO42-、H2PO4-,但第二个终点的误差较大。 五、计算题（共70分） - 取水样150.0mL，首先加酚酞指示剂，用0.100mol/L HCl溶液滴定至指示剂终点，用去11.00mL；接着加甲基橙指示剂，继续用盐酸溶液滴定至终点，又消耗11.00mL问水样中有何种碱度？其含量为多少（mg/L表示）？（10分） 解：P=11.00mL M=11.00 mL P= M ∴水样中只有CO32-碱度 CO32-=2P CO32-碱度（CO32-，mg/L）=CHCl×2P×30150×1000=0.100×2×11.00×30150×1000 =440.0mg/L - 称取苯酚试样0.5005g，用NaOH溶解后，以水定容至250.0mL，移取25.0mL试液于碘瓶中，加入KBrO3-KBr标准溶液25.00mL及HCL，使苯酚溴化为三溴苯酚。加入KI溶液，使未起反应的Br2还原并析出定量的I2，用0.1008mol.L-1 Na2S2O3标准溶液滴定，用去15.05mL，另取25.00mL KBrO3-KBr标准溶液，加入HCL及KI溶液，析出的I2用0.1008mol.L-1 Na2S2O3标准溶液滴定，用去40.20mL，计算试样中含苯酚的百分含量。[M(C6H5OH)=94.11]（10分） 解：反应式如下： KBrO3+5KBr+6HCl3Br2+6KCl+3H2O C6H5OH+3Br2C6H2 Br3OH+3HBr Br2+2KII2+2KBr I2+2S2O32-2I-+S4O62- 苯酚的百分含量ω(C6H5OH)=94.116×0.1008×(40.20−15.05)×10−30.5005×25.00250.0 =79.45% - 判断用EDTA标准溶液滴定水样中Mg2+、Zn2+，在pH分别为10和5时，反应是否完全？已知条件：lgKMgY=8.7，lgKZnY=16.5，pH=10时，lgαY(H)=0.45；pH=5时， lgαY(H)=6.45。（10分） 解： lgK’MY= lgKMY- lgαY(H)≧8判断： pH=10时， lgK’MgY=8.7-0.45=8.25＞8 lgK’ZnY=16.5-0.45=16.0＞8 ∴能完全络合； pH=5时 lgK’MgY=8.7-6.45=2.25<8 ∴不能完全络合 lgK’ZnY=16.5-6.45=10.25＞8 ∴能完全络合。 - 电镀废水中的氰化物常以吡啶-巴比妥酸比色法测定，取200ml水样，在pH＜2的H3PO4-EDTA存在下进行蒸馏，馏出物被吸收于装有10ml质量分数为2%NaOH溶液的100ml容量瓶中，定容后取出10ml放入25ml比色管中，以HAc调整pH=7，加入氯胺T及吡啶-巴比妥酸显色定容，用1cm吸收池于580nm处对空白测得A=0.380，已知当25ml显色液中含有3.0μgCN-时，吸光度为0.400，求废水样中氰化物的含量（mg/L表示）。（10分） 解：由朗伯-比尔定律A=εcL 得：A样=εc样L，所以 ρ样/（mg/L）= 水样中的氰化物的质量浓度为 0.114mg/L - 取工业废水100.0ml，经H2SO4酸化后，加入K2Cr2O7溶液（0.01958mol/L ）20.00ml，加催化剂并煮沸使水样中还原性物质完全氧化，用FeSO4溶液（0.2040mol/L）滴定剩余的Cr2O72-，消耗7.50ml，计算工业废水中化学耗氧量COD（每升水中还原性有机物及无机物，在一定条件下被强氧化剂氧化时消耗的氧的mg数）。（15分） 解：有关反应： 由以上反应可知在氧化同一还原性物质时，3molO22molK2Cr2O7即： 滴定反应： = 65.57mg/L - 在8mL 0.0020mol/L MnSO4 溶液中，加入7mL 0.2000mol/L氨水，问： （1）能否生成Mn（OH）2沉淀？（2）如在加入7mL 0.2000mol/L氨水之前，先加入0.5000g (NH4)2SO4 固体，还能否生成Mn（OH）2沉淀？已知条件：Kb（NH3）=1.8×10-5， M((NH4)2SO4)= 132.14，Kspo(Mn(OH)2)= 1.9×10-13。（15分） 解：NH3的Kb=1.8×，则： c（NH3）/（mol/L）==9.333×10-2 所以 c（OH-）/（mol/L）= = 1.296×10-3 c（Mn2+）/（mol/L）==1.067×10-3 此时 c（Mn2+）c（OH-）2=1.792×10-9＞（Mn（OH）2）=1.9×10-13 所以能形成Mn（OH）2沉淀 加入0.500g（NH4）2SO4固体后，则 c（）/（mol/L）==0.2522 Kb= 所以 c（OH-）==6.6611×10-7 c（Mn2+）c（OH-）2=4.73×10-16＜ 所以不能形成Mn（OH）2沉淀。