昆明理工大学2012年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码： 818               考试科目名称 ：       电力系统分析

试题适用招生专业 ：080801 电机与电器 、080802 电力系统及其自动化、080803 高电压与绝缘技术、080804电力电子与电力传动、080805 电工理论与新技术、085207 电气工程

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

co 0=0.98 P0=1.0 T1 习题14-2图 T2 G l k ˊ E =c X2=0.218 ˊ Xd =0.285 XT2=0.108 XT1=0.13 X1=0.293 （双回） X0=3X1 UC=1.0 ～ 一、名词解释（每题3分，共15分） 1.负荷备用 2.耗量特性 3.逆调压 4.转移阻抗 5.暂态稳定 二、问答题（共60分） 1. 确定图1所示电力系统各元件的额定电压。各级电网的额定电压已标注于图中。（6分） T1 35kV 10kV G 110kV 10kV T3 T2 图1 2.绘制理想同步发电机六个回路的示意图（三个定子绕组、一个励磁绕组以及直轴和交轴阻尼绕组），并根据所取参考方向列出发电机的基本方程。（9分） 3. 什么是负荷率？提高负荷率的意义和方法是什么？（7分） 4. 如何用小干扰法分析简单电力系统的静态稳定性？（8分） 5. 试述为什么要实现无功功率的就地平衡。（１０分） 6. 为什么要进行二次调频？承担二次调频的电厂应具备哪些条件？（１０分） 7. 试绘出中性点经Xn接地的YN，d接线双绕组变压器的零序电流回路和零序等值电路，并写出它的零序电抗X0的计算式。（１０分） 三、计算题 (共75分) 1.一个两节点电力系统由如下几部分构成：1）一个可视为平衡节点的发电机节点，其机端母线电压为1.0pu；2）一个负荷节点，其负荷功率为0.3+j1.0，并接有固定电容器组，能够提供无功j1.1；3）输电线路电抗为j0.4。试解答下列问题： （1）绘制系统单线图；（5分） （2）假设负荷节点电压幅值为1，求其相角；（5分） （3）写出系统节点导纳矩阵；（5分） （4）用牛顿拉夫逊法求负荷节点电压与相角，设初值为（1，0），要求迭代一次。（10分） 2.如图2所示的电力系统，各元件参数如下：发电机G−1:100MW，cosϕ=0.85，xd} } =0 . 183} {，x2=0.223；G−2:50MW，cosϕ=0.8，xd} } =0 . 141} {，x2=0.172；变压器T−1:120MVA，Uk%=14.2；T−2:63MVA，Uk%=14.5；输电线路L：每回120km，x1=0.432Ωkm，x0=5x1， f点发生两相短路接地时，试计算变压器T－1低压侧的各相电压和电流。（25分） 10.5kV G-2 G G T-1 T-2 10.5kV G-1 230kV L f 图2 3.如图3所示简单电力系统，当在输电线路送端发生单相接地故障时，为保证系统暂态稳定，试求其极限切除角δcm。（25分） co 0=0.98 P0=1.0 T1 图 3 T2 G l k ˊ E =c X2=0.218 ˊ Xd =0.285 XT2=0.108 XT1=0.13 X1=0.293 （双回） X0=3X1 UC=1.0 ～